뮤즈라이브 무대자료

뮤즈라이브 무대기계

구 분	주 요 내 용	비고
바튼 설치 (조명 및 세트용)	7대
롤스크린 설치	6m*5m
제어시스템 설치	일반 버튼제어

※ 무대기계 세부내역

품 명	제품회사명	규 격	단 위	수 량
HEAD CURTAIN	제일상사	11,000Lx1,200H	SET	2
PLACARD BATTEN	극동마그텍 외	9,000L	SET	1
LIGHT BATTEN	극동마그텍 외	9,000L	SET	2
ROLL SCREEN	솜피 외	6,000L x 5,000H	SET	1
FLAG BATTEN	극동마그텍 외	7,500L	SET	1
CEILING LIGHT DRIVING LIFT-1	한일티앤씨외	3,000L	SET	2
CEILING LIGHT DRIVING LIFT-2	한일티앤씨외	3,000L	SET	1
GRID IRON	제이엠스테이지		SET	1
MACHINE CONTROL CONSOLE	제이엠스테이지		식	1
MCC PANEL	제이엠스테이지	Button-Relay type	식	1
PIPING & WIRING	제이엠스테이지		식	1